房 屋 安 全 鉴 定 书

鉴定编号：【小程序采集】

房屋名称：【小程序采集】

湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司

鉴定书查询方式：

- 查询网址：http://fgj.wuhan.gov.cn/fwaqjddwjjdbgba.jhtml

- 关注微信公众平台“武汉住保房管”，点击下方“办事大厅”，进入“房屋安全”栏目，点击“鉴定报告查询”，可直接扫描右上方二维码查询。

房屋概况

| 委托单位 （委托人） | [小程序采集] |  |  |  | 联系人 |  | [小程序采集] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  | [小程序采集] |  |
| 房屋名称 | [小程序采集] |  |  |  | 产权性质 |  | [小程序采集] |  |
| 房屋坐落 | [小程序采集] |  |  |  | 产权证号 |  | 【[小程序采集] |  |
| 街道 | [小程序采集] |  |  |  | 社区 |  | [小程序采集] |  |
| 产权人 | [小程序采集] |  |  |  | 建筑面积 |  | [小程序采集] |  |
| 使用人 | [小程序采集] |  |  |  | 建成年份 |  | [小程序采集] |  |
| 地勘单位 | [小程序采集] |  |  |  | 设计用途 |  | [小程序采集] |  |
| 设计单位 | [小程序采集] |  |  |  | / |  | 【xxx】 |  |
| 施工单位 | [小程序采集] |  |  |  | 委托日期 |  | xxx年xxx月xxx日 |  |
| 监理单位 | [小程序采集] |  |  |  | 查勘完成日期 |  | xxx年xxx月xxx日 |  |
| 是否农村危房改造 | [小程序采集] |  |  |  | 是否优保建筑 |  | [小程序采集] |  |
| 是否历史遗留办证 | [小程序采集] |  |  |  | 是否校外培训机构 |  | [小程序采集] |  |
| 是否自建房专项鉴定报告 | [小程序采集] |  |  |  | 普查房屋编号 |  | [小程序采集] |  |
| 自建房排查编码 | [小程序采集] |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否自建房 | [小程序采集] |  |  |  | 是否经营性自建房 |  | [小程序采集] |  |
| 现用途 | □餐饮饭店 □民宿宾馆 □批发零售 □休闲娱乐 □教育培训 □医疗卫生 □养老服务 □生产加工 □仓储物流 □商务办公 □农贸市场 □宗教场所 □自住 □出租居住 ☑其他 空置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定类别 | 整幢鉴定 |  |  |  | 鉴定面积 |  | [小程序采集] |  |
| 鉴定类别说明 | 【AI填写】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定目的 | 【AI填写】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托人提供资料 | 【AI填写】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本鉴定依据标准及规范 | “完标”：《房屋完损等级评定标准》（建设部城住字[84] 第678号） “危标”：《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016） “规程”：《武汉市房屋安全鉴定技术规程》（DB4201/T 537-2018） |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋使用维修改造灾害等历史情况 | - [小程序采集] |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋外部环境及周边建设施工情况 | [小程序采集] |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋地质勘察、地基基础、主体结构及其他情况 | 结构类型 | [小程序采集] | 屋盖型式 | [小程序采集] |  | 基础型式 |  | [小程序采集] |
|  | 层 数 | [小程序采集] | 檐口高度 | [小程序采集] |  | 楼盖型式 |  | [小程序采集] |
|  | 【AI结合小程序采集功能填写补充】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、本鉴定书仅作为房屋安全性评估、房屋维护和危房治理的依据，不作他用； 2、房屋需要进行维修、加固、重建的，应当到相关部门办理有关手续； 3、本鉴定书中房屋建筑面积仅作为房屋鉴定收费依据，具体应以产权管理部门核定的建筑面积为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工传入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平面示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

地基及损坏结构构件评定表

| 构件名称 |  | 部位 | 损坏构件查勘情况 | 评定结果 | 评定标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基 | / | 1-10-A-F轴区域，主体结构以下 | 地基无异常变形，无地基不均匀沉降引起的上部结构裂缝，建筑物整体倾斜未超限，综合推断地基无明显异常。[由小程序填写] | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 基础 | / | 1-10-A-F轴区域，主体结构以下 | 基础无腐蚀、松散、折断导致上部结构出现的明显位移、倾斜和宽度大于10mm的裂缝，综合推断基础无明显异常。[由小程序填写] | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 上部承重结构 | 柱构件 | 一~三层 1-10-A-F轴 | 柱构件平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。[由小程序填写] | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 上部承重结构 | 梁构件 | 三层梁 4-C-D轴 | 梁构件混凝土轻度剥落。见照片1 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 上部承重结构 | 梁构件 | 三层梁 1-2-C轴 | 梁构件混凝土轻度剥落、露筋。 见照片2 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 上部承重结构 | 梁构件 | 二~四层1-10-A-F轴除上述损伤构件外其他区域 | 梁构件平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 上部承重结构 | 板构件 | 二~四层1-10-A-F轴 | 板构件平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 上部承重结构 | 墙构件 | 四层1-10-A-F轴 | 墙构件平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 上部承重结构 | 屋架 | 2-9-A-F轴 | 钢檩条轻微锈蚀。见照片3 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 围护结构承重 构件 | 承担水平荷载的填充墙 | 一~三层1-10-A-F轴 | 墙构件平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 围护结构承重 构件 | 砌体自承重墙 | 四层1-10-A-F轴 | 墙构件平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 围护结构承重 构件 | 门窗洞口过梁 | 一~四层1-10-A-F轴 | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 围护结构承重 构件 | 挑梁 | 二~四层1-10-A-F轴 | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 其他 | 非承重墙 | 一~四层1-10-A-F轴 | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 其他 | 内抹灰 | 梯间屋面板9-10-D-F轴 | 板底粉刷层脱落。见照片4 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 其他 | 外抹灰 | 一~四层1-10-A-F轴 | 墙体外装饰完整牢固，无空鼓、剥落、裂缝和其他损伤。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 其他 | 楼地面 | 二层 4-5-A-C轴 | 面层轻微开裂。见照片5 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 其他 | 屋面 | 1-10-A-F轴 | 不渗漏，基层平整完好，积尘甚少，排水畅通。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 其他 | 顶棚 | 一层 10-B-C轴 | 面层局部脱钉、松动。见照片6 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |
| 其他 | 门窗 | 一~四层1-10-A-F轴 | 完整无损，开关灵活，玻璃、五金齐全。 | 【AI综合判断】 | 【AI综合判断】 |

结构检测成果表

| 检测 单位 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司【默认可修改】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测资质证书号 | 鄂建检字第OJ06001号【默认可修改】 |  |  |  |
| 检测 人员 | 【xxx】 |  |  |  |
| 检测报告编号 | 【xxx】 | 检测日期 | 【xxx】 | 【xxx】 |
| 主要检测内容 | 1、结构现状检查；2、房屋整体倾斜观测。 |  |  |  |
| 检测依据标准 | - 《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016； - 《武汉市房屋安全鉴定技术规程》DB4201/T 537-2018； - 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019； - 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016； - 《房屋完损等级评定标准》（建设部城住字[84]第678号）。 |  |  |  |
| 主要检测成果 | 现场检测结果如下： 1、房屋结构构件外观质量检查结果： 【AI推理总结】 2、房屋倾斜观测： 【AI推理总结】 |  |  |  |
| 小程序采集传入 正立面 |  |  |  |  |
| 小程序采集传入 背立面 |  |  |  |  |
| 房屋立面图 |  |  |  |  |
| 平台采集传入 |  |  |  |  |
| 一层平面及局部损坏示意图 |  |  |  |  |
| 平台采集传入 |  |  |  |  |
| 二层平面及局部损坏示意图 |  |  |  |  |
| 平台采集传入 |  |  |  |  |
| 三层平面及局部损坏示意图 |  |  |  |  |
| 平台采集传入 |  |  |  |  |
| 四层平面及局部损坏示意图 |  |  |  |  |
| 平台采集传入 |  |  |  |  |
| 屋面层平面及局部损坏示意图 |  |  |  |  |

房屋鉴定结论及处理建议

| 房屋损坏情况综述 | [AI总结] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋损坏原因分析 | 经现场查勘及检测资料分析，目前该房屋损坏主要原因为：【AI推理描述】。 |  |  |  |
| 鉴定结论及处理建议 | 综合现场查勘及检测资料分析，根据《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）及《房屋完损等级评定标准》（建设部城住字[84]第678号），综合评定该房屋为：【AI推理】。正常使用条件下，本鉴定有效期时限为一年。 备注： 1、本鉴定书仅作为房屋安全性评估、房屋维护和危房治理的依据，不作他用； 2、房屋需要进行维修、加固、重建的，应当到相关部门办理有关手续； 3、本鉴定书中房屋建筑面积仅作为房屋鉴定收费依据，具体应以产权管理部门核定的建筑面积为准； 4、根据《武汉市城市规划条例》第三十五条规定，改建、扩建各类建筑物、构筑物和其他工程设施，建设单位和个人应当向城市规划行政主管部门申请办理建设工程规划许可证。 【AI推理】考虑鉴定书的目的，一些相关建议，维修建议。 |  |  |  |
|  | 建议：正常使用并加强日常检查和维护【AI推理】 |  |  |  |
| 安全等级 | 【AI推理】 |  |  |  |
| 鉴定人： |  | 【xxx】 | 审核人： | 【xxx】 |
| 签发人： |  | 【xxx】 | 签发时间： | 【xxx】 |
| 【平台现场填入】（单位公章） |  |  |  |  |

鉴定房屋照片

| 照片1 | 照片2 |
| --- | --- |
| 照片3 | 照片4 |

鉴定房屋照片

| 照片5 | 照片6 |
| --- | --- |